## Slide 1: Apparato sanzionatorio in materia di prevenzione incendi
D.S. Dott. Ing. Cristiano CUSIN

## Slide 2: Apparato Sanzionatorio FILOSOFIA ITALIANA DI BASE

## Slide 3: Apparato Sanzionatorio FILOSOFIA ITALIANA DI BASE
Tutto quello che non è vietato è lecito

## Slide 4
Tutto quello che non è vietato è lecito
ma per vietare veramente devo prevedere:
  un organo di controllo
Apparato Sanzionatorio FILOSOFIA ITALIANA DI BASE

## Slide 5: Apparato Sanzionatorio FILOSOFIA ITALIANA DI BASE
Tutto quello che non è vietato è lecito
ma per vietare veramente veramente devo prevedere:
  un organo di controllo
  delle sanzioni
ma per vietare veramente devo prevedere:
  un organo di controllo

## Slide 6: Apparato Sanzionatorio FILOSOFIA ITALIANA DI BASE
ma per non essere troppo cattivo

## Slide 7: Apparato Sanzionatorio FILOSOFIA ITALIANA DI BASE
ma per non essere troppo cattivo
Procedure di estinzione reato e tempi adeguamento con proroghe

## Slide 8: Apparato Sanzionatorio POSSIBILI ATTIVITA’

## Slide 9: Apparato Sanzionatorio POSSIBILI ATTIVITA’
tutte le attività

## Slide 10: Apparato Sanzionatorio POSSIBILI ATTIVITA’
tutte le attività
attività soggette
DPR 151/11

## Slide 11: Apparato Sanzionatorio POSSIBILI ATTIVITA’
tutte le attività
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08

## Slide 12: Apparato Sanzionatorio POSSIBILI ATTIVITA’
tutte le attività
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05

## Slide 13: Apparato Sanzionatorio POSSIBILI ATTIVITA’
tutte le attività
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05
1
2
3
4
5

## Slide 14: Apparato Sanzionatorio POSSIBILI FATTISPECIE
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi

## Slide 15: Apparato Sanzionatorio POSSIBILI FATTISPECIE
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi

## Slide 16: Apparato Sanzionatorio POSSIBILI FATTISPECIE
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
FALSITA’
sulle dichiarazione di prevenzione incendi

## Slide 17: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
tutte le attività
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05
1
2
3
4
5

## Slide 18
DOMANDE ?

## Slide 19: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
tutte le attività
1

## Slide 20: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
tutte le attività
1
esempio: Civile Abitazione isolata a due piani con garage da 25m2 e caldaia a gas da 30kW

## Slide 21: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
tutte le attività
1
NON SONO PREVISTE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI
esempio: Civile Abitazione isolata a due piani con garage da 25m2 e caldaia a gas da 30kW

## Slide 22: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
tutte le attività
1
NON SONO PREVISTE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI
Deve essere ottemperato al regolamento edilizio (abitabilità, salute, …) ed impianti tecnici
esempio: Civile Abitazione isolata a due piani con garage da 25m2 e caldaia a gas da 30kW

## Slide 23: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
tutte le attività
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05
1
2
3
4
5

## Slide 24: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
luoghi di lavoro
DL 81/08
3

## Slide 25: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
luoghi di lavoro
DL 81/08
3
esempio: Officina riparazione autoveicoli con due dipendenti da 250m2 e riscaldamento elettrico senza deposito olii ed altri combustibili

## Slide 26: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
luoghi di lavoro
DL 81/08
3
NON SONO PREVISTE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI
esempio: Officina riparazione autoveicoli con due dipendenti da 250m2 e riscaldamento elettrico senza deposito olii ed altri combustibili

## Slide 27: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
luoghi di lavoro
DL 81/08
3
NON SONO PREVISTE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI
esempio: Officina riparazione autoveicoli con due dipendenti da 250m2 e riscaldamento elettrico senza deposito olii ed altri combustibili
Deve essere ottemperato al regolamento edilizio (abitabilità, salute e attività produttive), impianti tecnici e DLgs n° 81/08

## Slide 28: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
tutte le attività
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05
1
2
3
4
5

## Slide 29: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
2

## Slide 30: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
esempio: Condominio a tre piani, altezza 10m, con autorimessa coperta da 1500m2 e riscaldamento centralizzato a gas da 400kW
attività soggette
DPR 151/11
2

## Slide 31: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
esempio: Condominio a tre piani, altezza 10m, con autorimessa coperta da 1500m2 e riscaldamento centralizzato a gas da 400kW
attività soggette
DPR 151/11
2
Attività | Descrizione Attività
75.2.B | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq
74.2.B | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)

## Slide 32: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
esempio: Condominio a tre piani, altezza 10m, con autorimessa coperta da 1500m2 e riscaldamento centralizzato a gas da 400kW
attività soggette
DPR 151/11
2
Attività | Descrizione Attività
75.2.B | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq
74.2.B | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)
ADEMPIMENTI DPR n° 151/2011 | 
RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO | art. 3
PRESENTAZIONE SCIA | art. 4
PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDI | art. 5

## Slide 33: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
2
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
……..
Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

## Slide 34: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
2
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
……..
Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
SANZIONE PENALE - CONTRAVVENZIONE
SANZIONE AMMINISTRATIVA

## Slide 35: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

## Slide 36: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

## Slide 37: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
PRIMO DUBBIO
chi è il TITOLARE ?
PROPRIETARIO
AMMINISTRATORE
RESIDENTE
TITOLARE

## Slide 38: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

## Slide 39: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
SECONDO DUBBIO
quale è il DPR

## Slide 40: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
SECONDO DUBBIO
quale è il DPR
il DPR n° 151/2011

## Slide 41: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
SECONDO DUBBIO
quale è il DPR
il DPR n° 151/2011
ma prima del DPR n° 151/2011
c’era il D.M. 16/02/1982

## Slide 42: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
PRIMO DUBBIO
quale è il DPR
il DPR n° 151/2011
ma prima del DPR n° 151/2011
c’era il D.M. 16/02/1982
CORTE DI COSTITUZIONALE
NON APPLICABILE

## Slide 43: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

## Slide 44: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
TERZO DUBBIO
Tutte o solo alcune ?
Chi decide ?

## Slide 45: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
TERZO DUBBIO
Tutte o solo alcune ?
Chi decide ?
CORTE DI COSTITUZIONALE
NON APPLICABILE

## Slide 46: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
TERZO DUBBIO
Tutte o solo alcune ?
Chi decide ?
CORTE DI COSTITUZIONALE
NON APPLICABILE
nota DCPST prot. n° 10970 del 09-08-2017
TUTTE LE ATTIVITA’

## Slide 47: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

## Slide 48: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
QUARTO DUBBIO
Ma il «ritardo di presentazione»
è «omessa presentazione»

## Slide 49: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
QUARTO DUBBIO
Ma il «ritardo di presentazione»
è «omessa presentazione»
Varie diverse indicazioni dai Procuratori
«omessa presentazione nei termini stabiliti»

## Slide 50: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

## Slide 51: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
QUINTO DUBBIO DUBBIO
Omessa Richiesta Valutazione Progetto ?

## Slide 52: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
QUINTO DUBBIO DUBBIO
Omessa Richiesta Valutazione Progetto ?
ADEMPIMENTI DPR n° 151/2011 | 
RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO | - - - - -
PRESENTAZIONE SCIA | SANZIONATO
PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDI | SANZIONATO

## Slide 53: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

## Slide 54: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

## Slide 55: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
art. 162bis Codice Penale

## Slide 56
Codice Penale art. 162bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99 (recidiva), dall'articolo 104 (abitualità) o dall'articolo 105 (professionalità), né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita.
Apparato Sanzionatorio
Estinzione del reato

## Slide 57
Codice Penale art. 162bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99 (recidiva), dall'articolo 104 (abitualità) o dall'articolo 105 (professionalità), né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita.
Apparato Sanzionatorio
Estinzione del reato

## Slide 58
Codice Penale art. 162bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99 (recidiva), dall'articolo 104 (abitualità) o dall'articolo 105 (professionalità), né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita.
Apparato Sanzionatorio
Estinzione del reato
Art. 162bis C.P.
CON ADEGUAMENTI SANZIONI
massimo ammenda 2.883,64 €
meta 1.441,82 €

## Slide 59
Codice Penale art. 162bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99 (recidiva), dall'articolo 104 (abitualità) o dall'articolo 105 (delinquente professionale), né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita.
Apparato Sanzionatorio
Estinzione del reato

## Slide 60
Codice Penale art. 162bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99 (recidiva), dall'articolo 104 (abitualità) o dall'articolo 105 (delinquente professionale), né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita.
Apparato Sanzionatorio
Estinzione del reato

## Slide 61
Codice Penale art. 162bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99 (recidiva), dall'articolo 104 (abitualità) o dall'articolo 105 (delinquente professionale), né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita.
Apparato Sanzionatorio
Estinzione del reato
REGOLARIZZAZIONE ISTANZE
presentazione SCIA
presentazione ARPCA

## Slide 62
Codice Penale art. 162bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99 (recidiva), dall'articolo 104 (abitualità) o dall'articolo 105 (professionalità), né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita.
Apparato Sanzionatorio
Estinzione del reato

## Slide 63: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
art. 162bis Codice Penale

## Slide 64: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
art. 162bis Codice Penale

## Slide 65: Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
art. 162bis Codice Penale
capo II° DLgs n° 758/94

## Slide 66: Procedura da effettuarsi da parte Polizia Giudiziaria (vigili del fuoco)
capo II° DLgs n° 758/94

## Slide 67
accertamento reato
prescrizioni
misure per prosieguo attività max. 6 mesi
comunicazione notizia di reato a Procura
eventuale proroga max. 6 mesi
scadenza prescrizioni
verifica prescrizioni
negativa
positiva
comunicazione a Procura
AVVIO PROCEDIMENTO PENALE
modo diverso ma equivalente
comunicazione a Procura
AVVIO PROCEDIMENTO PENALE con art.162bis CP
ammissione al pagamento
quarto ammenda massima
comunicazione a Procura ESTINZIONE REATO
paga
non paga

## Slide 68: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
Omessa
SCIA
Omessa
ARPCA
Omessa
VP
art. 20 c. 1
DL 139/06
applicando
DL 758/1994
sanzione 720.91€
anche per recidivi
applicando
art. 162bis CP
sanzione 1.441,82€
art. 20 c. 1
DL 139/06
applicando
DL 758/1994
sanzione 720.91€
anche per recidivi
applicando
art. 162bis CP
sanzione 1.441,82€

## Slide 69: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
2
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
……..
Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

## Slide 70: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
2
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
……..
Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

## Slide 71: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
2
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
……..
Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
D.Lgs. n° 267/2000
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

## Slide 72: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
2
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
……..
Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

## Slide 73: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
2
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
……..
Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
CONSIGLIO DI STATO
parere del 12 GENNAIO 1979
VALUTAZIONE DISCREZIONALE

## Slide 74: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
Omessa
SCIA
Omessa
ARPCA
Omessa
VP
art. 20 c. 1
DL 139/06
applicando
DL 758/1994
sanzione 720.91€
anche per recidivi
applicando
art. 162bis CP
sanzione 1.441,82€
art. 20 c. 1
DL 139/06
applicando
DL 758/1994
sanzione 720.91€
anche per recidivi
applicando
art. 162bis CP
sanzione 1.441,82€
eventuale sanzione amministrativa di sospensione attività (art. 20 c.3)

## Slide 75
DOMANDE ?

## Slide 76: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
tutte le attività
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05
1
2
3
4
5

## Slide 77: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4

## Slide 78: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
esempio: Officina riparazione autoveicoli con quattro dipendenti da 550m2 e riscaldamento elettrico con deposito olii da 1,2m3

## Slide 79: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
esempio: Officina riparazione autoveicoli con quattro dipendenti da 550m2 e riscaldamento elettrico con deposito olii da 1,2m3

## Slide 80: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
esempio: Officina riparazione autoveicoli con quattro dipendenti da 550m2 e riscaldamento elettrico con deposito olii da 1,2m3
ADEMPIMENTI DPR n° 151/2011 | 
RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO | art. 3
PRESENTAZIONE SCIA | art. 4
PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDI | art. 5

## Slide 81: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
DL 81/08

## Slide 82: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
…..
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione degli
articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) ……

## Slide 83: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
…..
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione degli
articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) ……
Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
…..

## Slide 84: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
…..
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione degli
articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) ……
Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
…..
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV.
……

## Slide 85: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
ALLEGATO IV
4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all’attuazione di idonee misure a salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.
4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell’inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

## Slide 86: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
…..
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.116,82 a 5.896,83 euro per la violazione degli
articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) ……
ALLEGATO IV
OMESSA RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO
OMESSA PRESENTAZIONE SCIA

## Slide 87: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
…..
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione degli
articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) ……
ALLEGATO IV
OMESSA RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO
OMESSA PRESENTAZIONE SCIA
SANZIONE PENALE - CONTRAVVENZIONE

## Slide 88: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
…..
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione degli
articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) ……
ALLEGATO IV
OMESSA RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO
OMESSA PRESENTAZIONE SCIA
SANZIONE PENALE - CONTRAVVENZIONE
capo II° DLgs n° 758/94

## Slide 89: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
…..
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione degli
articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) ……
ALLEGATO IV
OMESSA RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO
OMESSA PRESENTAZIONE SCIA
capo II° DLgs n° 758/94

## Slide 90: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori,……., gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione ….
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del presente decreto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
……

## Slide 91: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori,……., gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione ….
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del presente decreto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
……

## Slide 92: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
4
Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori,……., gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione ….
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del presente decreto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
……
SANZIONE PENALE - CONTRAVVENZIONE
SANZIONE AMMINISTRATIVA

## Slide 93: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
Omessa
SCIA
Omessa
ARPCA
Omessa
VP
art. 20 c. 1
DL 139/06
applicando
DL 758/1994
sanzione 720.91€
anche per recidivi
applicando
art. 162bis CP
sanzione 1.441,82€
art. 20 c. 1
DL 139/06
applicando
DL 758/1994
sanzione 720.91€
anche per recidivi
applicando
art. 162bis CP
sanzione 1.441,82€
eventuale sanzione amministrativa di sospensione attività (art. 20 c.3)
luoghi di lavoro
DL 81/08
tutte le attività
DPR 151/11
art. 68 c. 1 b
DL 81/08
art. 68 c. 1 b
DL 81/08
applicando
DL 758/1994
sanzione 1.474,21€
1.608,23 per recidivi
applicando
DL 758/1994
sanzione 1.474,21 €
1.608,23 per recidivi
Attività DPR 151/11
non Luoghi lavoro

## Slide 94
DOMANDE ?

## Slide 95: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
tutte le attività
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05
1
2
3
4
5

## Slide 96: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
5
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05

## Slide 97: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
5
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05
esempio: Deposito di GPL da 4000m3 con gruppo elettrogeno da 400KW

## Slide 98: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
5
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05
esempio: Deposito di GPL da 4000m3 con gruppo elettrogeno da 400KW

## Slide 99: Apparato Sanzionatorio
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
DL 151/2015
5
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05
esempio: Deposito di GPL da 4000m3 con gruppo elettrogeno da 400KW

## Slide 100
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Allegato L (art. 31)
Procedure semplificate di prevenzione incendi
per gli stabilimenti di soglia superiore

## Slide 101
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Allegato L (art. 31)
INTERO STABILIMENTO

## Slide 102
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Allegato L (art. 31)
RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA
RAPPORTO DI SICUREZZA DEFINITIVO
RAPPORTO DI SICUREZZA AGGIORNATO
ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO
S.C.I.A.
ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO C.A.
INTERO STABILIMENTO

## Slide 103
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Allegato L (art. 31)
RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA
RAPPORTO DI SICUREZZA DEFINITIVO
RAPPORTO DI SICUREZZA AGGIORNATO
ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO
S.C.I.A.
ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO C.A.
INTERO STABILIMENTO
ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO
MODIFICHE SENZA AGGRAVIO DEL RISCHIO RILEVANTE AD IMPIANTI E DEPOSITI RIR
DICHIARAZIONE NON AGGR. RISCHIO
S.C.I.A.

## Slide 104
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Allegato L (art. 31)
RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA
RAPPORTO DI SICUREZZA DEFINITIVO
RAPPORTO DI SICUREZZA AGGIORNATO
ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO
S.C.I.A.
ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO C.A.
INTERO STABILIMENTO
ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO
MODIFICHE SENZA AGGRAVIO DEL RISCHIO RILEVANTE AD IMPIANTI E DEPOSITI RIR
DICHIARAZIONE NON AGGR. RISCHIO
S.C.I.A.
MODIFICHE SENZA AGGRAVIO DEL RISCHIO RILEVANTE A ZONE NON RIR
ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO
S.C.I.A.

## Slide 105
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
(Art. 28 Sanzioni)
Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14, entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.

## Slide 106
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
(Art. 28 Sanzioni)
Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14, entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.
Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila.

## Slide 107
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
(Art. 28 Sanzioni)
Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 18, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il documento di cui all'articolo 14, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila.

## Slide 108
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
(Art. 28 Sanzioni)
Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 18, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il documento di cui all'articolo 14, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila.
Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 20, commi 1, 3 e 4, e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila. …..

## Slide 109
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
(Art. 28 Sanzioni)
Fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli artt. 13 c. 4, 19 c. 3, 20 c. 4, 22 c. 8, 25 c. 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente anche a seguito di controlli ai sensi dell’art. 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a 60 giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi.

## Slide 110
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
(Art. 28 Sanzioni)
……
  In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate il CTR o la regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.

## Slide 111
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
(Art. 28 Sanzioni)
SANZIONE PENALE - CONTRAVVENZIONE
SANZIONE AMMINISTRATIVA
art. 162bis Codice Penale

## Slide 112
DOMANDE ?

## Slide 113: Apparato Sanzionatorio POSSIBILI FATTISPECIE
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
FALSITA’
sulle dichiarazione di prevenzione incendi

## Slide 114: Apparato Sanzionatorio
tutte le attività
attività soggette
DPR 151/11
luoghi di lavoro
DL 81/08
aziende RIR
DL 105/05
1
2
3
4
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi

## Slide 115: Apparato Sanzionatorio
tutte le attività
1
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi

## Slide 116: Apparato Sanzionatorio
tutte le attività
1
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
D.Lgs. n° 139/2006 - Art. 19. Vigilanza ispettiva
1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate……..

## Slide 117: Apparato Sanzionatorio
tutte le attività
1
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
D.Lgs. n° 139/2006 - Art. 19. Vigilanza ispettiva
Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di ((...)) per la messa in sicurezza e da' comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

## Slide 118: Apparato Sanzionatorio
tutte le attività
1
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
D.Lgs. n° 139/2006 - Art. 19. Vigilanza ispettiva
Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di ((...)) per la messa in sicurezza e da' comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

## Slide 119: Apparato Sanzionatorio
tutte le attività
1
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
Art. 19. Vigilanza ispettiva
Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di ((...)) per la messa in sicurezza e da' comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.
D.Lgs. n° 267/2000
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

## Slide 120: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
2
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi

## Slide 121: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
2
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
D.Lgs. n° 139/2006 - Art. 16. Procedure di prevenzione incendi
Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.

## Slide 122: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
2
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
D.Lgs. n° 139/2006 - Art. 16. Procedure di prevenzione incendi
Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.
D.Lgs. n° 267/2000
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

## Slide 123: Apparato Sanzionatorio
luoghi di lavoro
DL 81/08
3
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi

## Slide 124
D.Lgs. N°81/2008

## Slide 125: Apparato Sanzionatorio
luoghi di lavoro
DL 81/08
3
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi

## Slide 126: Apparato Sanzionatorio
luoghi di lavoro
DL 81/08
3
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
D.Lgs. N° 81/2008 - Articolo 46 - Prevenzione incendi
………
Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
……

## Slide 127: Apparato Sanzionatorio
luoghi di lavoro
DL 81/08
3
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
D.Lgs. N° 81/2008 - Articolo 46 - Prevenzione incendi
………
Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
……
D.Lgs. N° 81/2008 - Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
….
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
  ……
  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
  ….

## Slide 128: Apparato Sanzionatorio
luoghi di lavoro
DL 81/08
3
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
D.Lgs. N° 81/2008 - Articolo 46 - Prevenzione incendi
………
Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
……
D.Lgs. N° 81/2008 - Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
….
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
  ……
  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
  ….
SANZIONE PENALE - CONTRAVVENZIONE

## Slide 129: Apparato Sanzionatorio
luoghi di lavoro
DL 81/08
3
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
D.Lgs. N° 81/2008 - Articolo 46 - Prevenzione incendi
………
Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
……
D.Lgs. N° 81/2008 - Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
….
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
  ……
  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
  ….
SANZIONE PENALE - CONTRAVVENZIONE
capo II° DLgs n° 758/94

## Slide 130: Apparato Sanzionatorio
luoghi di lavoro
DL 81/08
3
Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori,……., gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione ….
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del presente decreto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
……

## Slide 131: Apparato Sanzionatorio
attività soggette
DPR 151/11
2
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
D.Lgs. n° 139/2006 - Art. 16. Procedure di prevenzione incendi
Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.
D.Lgs. n° 267/2000
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
SANZIONE AMMINISTRATIVA

## Slide 132: Apparato Sanzionatorio
aziende RIR
DL 105/05
4
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi

## Slide 133: Apparato Sanzionatorio
aziende RIR
DL 105/05
4
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
D.Lgs. n° 104/2015 - Art. 28 Sanzioni
Fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli artt. 13 c. 4, 19 c. 3, 20 c. 4, 22 c. 8, 25 c. 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente anche a seguito di controlli ai sensi dell’art. 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a 60 giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi.

## Slide 134
D.Lgs. n° 105/2015 - Art. 28 Sanzioni
……
  In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate il CTR o la regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.
aziende RIR
DL 105/05
4
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
Apparato Sanzionatorio

## Slide 135
DOMANDE ?

## Slide 136: Apparato Sanzionatorio POSSIBILI FATTISPECIE
INOTTEMPERANZA
sulle procedure di prevenzione incendi
CARENZE
sulle misure di prevenzione incendi
FALSITA’
sulle dichiarazione di prevenzione incendi

## Slide 137
FALSITA’
sulle dichiarazione di prevenzione incendi
Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
…..
Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
…..

## Slide 138
FALSITA’
sulle dichiarazione di prevenzione incendi
Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
…..
Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
…..

## Slide 139
FALSITA’
sulle dichiarazione di prevenzione incendi
Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
…..
Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
…..

## Slide 140
FALSITA’
sulle dichiarazione di prevenzione incendi
Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
…..
Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
…..
FALSO IDEOLOGICO
FALSO MATERIALE

## Slide 141
FALSITA’
sulle dichiarazione di prevenzione incendi
Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
…..
Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
…..

## Slide 142
FALSITA’
sulle dichiarazione di prevenzione incendi
Apparato Sanzionatorio
DL 139/06
Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
…..
Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
…..
NO ESTINZIONE DEL REATO

## Slide 143
DOMANDE ?